ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВА

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ:

„ПРОЕКТИРАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. „КРАЛИ МАРКО“ №2 ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЛАГОЕВГРАД“

Изготвил:

Цветелина Трайкова – главен експерт в отдел „ОП”:

Съгласували:

Асен Илиев – началник на отдел „ОП”

Маргарита Николова - директор на дирекция „ФС”:

гр. Благоевград, 2017 г.

С ъ д ъ р ж а н и е

І. Описание на предмета на поръчката. Технически спецификации и изисквания към изпълнението………………………………………………………………….…….…. 3

ІІ. Условия за участие в обществената поръчка. Указания за подготовка на офертата……………………………………………………………………………………. 25

ІІІ. Приложения-образци:

1. Образец на Представяне на участника – Приложение №1……………………. 42

2. Образец на Заявление за участие - Приложение №2…………………………... 44

3. Образец на Декларация за съгласие на подизпълнител – Приложение №3….. 48

4. Образец на Декларация за съгласие на трето лице – Приложение №3а……… 49

5. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Приложение №4……………………………………………………............. 50

6. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - Приложение №5………………………………………………................................. 51

7. Образец на Техническо предложение – Приложение №6…………………...… 53

8. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №7………..……… 54

9. Образец на Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Приложение №8……………………………………………………….……..… 56

10. Образец на Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №9……………………………………………………………………………………….….. 57

11. Образец на Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд при изготвяне на офертата – Приложение №10….….... 58

12. Образец на Ценово предложение – Приложение №11…………………….…. 59

13. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС - Приложение №12………………………………………..…. 61

14. Образец на Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Приложение №13………………………………………………………….……. 63

ІV. Проект на договор – Приложение №14……………………..…………….……. 64

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Предмет и цел на поръчката:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“ и се възлага по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 187 от ЗОП.

Възложител на обществената поръчка е Административен съд – Благоевград.

Изпълнението на поръчката включва дейности, свързани с изработването на Инвестиционен проект за основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград, както и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него, а именно:

- Заснемане на сградата и изготвяне на доклад въз основа на обследване на строежа за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията на чл.169 от ЗУТ;

- Изработване на технически паспорт на сградата;

- Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ за основен ремонт и преустройство на обекта, предмет на поръчката.

Целта на настоящата поръчка е да се изработи инвестиционен проект за основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектът, предмет на настоящата поръчка, се разработва в обхват съгласно изискванията на настоящото задание при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.

Изисквания, свързани с изработването на инвестиционен проект за строежа:

Инвестиционния проект следва да се изработи от лица, които имат права в съответствие с придобитата правоспособност, съгласно Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП.

Място за изпълнение на обществената поръчка – офиса на изпълнителя.

При необходимост, възложителя осигурява достъп на изпълнителя до обекта, за който се изготвя инвестиционния проект.

Всеки участник може по желание да направи оглед на обекта предмет на поръчката.

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до датата на подаване на офертите от 10:00 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка.

Заявката се представя писмено в Административен съд – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ №47, ет.3, кабинета на съдебния администратор, по електронна поща на съда: admcourtblg@bl-adc.justice.bg или по факс: 073/872684, минимум 1 (един) работен ден преди съответната дата за оглед. В заявката да се посочва телефон за връзка с оглед уточняване на реда за оглед.

По време на огледа не се дава допълнителна информация и разяснения, свързани с поръчката. Участниците нямат право под формата на въпроси или по друг начин да искат такава информация от придружаващите ги лица, осигурени от възложителя. При огледа се съставя протокол.

Всички разходи на участниците (включително на служители и/или консултанти) свързани с посещението и огледа на обекта, са за тяхна сметка.

Срок за изпълнение:

Максималният срок за изпълнение на предмета на поръчката според възложителя, е 45 /четиридесет и пет/ календарни дни, а най-краткият реален срок за изпълнение на предмета на поръчката, според възложителя, е 30 /тридесет/  календарни дни. Срокът обхваща сроковете за изпълнение на обследване и заснемане на строежа, изработване на технически паспорт и изготвяне на инвестиционен проект. В срокът не се включва времето за одобряване и съгласуване на проектната документация.

Съгласуване на проекта и получаване разрешение за строеж.

Проектната разработка в договореният срок се представя за разглеждане и приемане от възложителя. Изпълнителят следва да съдейства на възложителя при съгласуването на проекта с експлоатационните дружества, съответните държавни и общински органи и получаването на разрешение за строеж.

Прогнозна стойност

Максималната стойност на обществената поръчка е в размер на 54166 (петдесет и четири хиляди сто шестдесет и шест лева) лв. без ДДС.

Участник, чиято ценова оферта надвишава максималната стойност на поръчката, ще бъде отстранен от участие.

Цена за изпълнение на възложената обществена поръчка

Цената на услугата е оферираната крайна обща стойност от страна на изпълнителя за изпълнение предмета на обществената поръчка в пълен обем, с включени в нея всички разходи до окончателното приключване на договора.

Начин на плащане:

Начинът на плащане е предмет на подписания договор. Изпълнителят може да поиска авансово, междинни и окончателно плащания от възложителя. Плащанията към изпълнителя се извършват по банков път съгласно условията на подписания между двете страни договор.

Изпълнителят може да поиска първо плащане в размер на 20 на сто от стойността на договора под формата на аванс, срещу което предоставя съответна гаранция в една от предвидените в ЗОП форми.

Плащанията по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по следния начин:

- аванс в размер на 20 на сто – ако изпълнителят е поискал такъв;

- плащане в размер на 20 на сто от цената по договора след представяне на технически паспорт за строежа;

- 70 на сто – при предаване на инвестиционния проект на възложителя и одобрение от негова страна, съответно 50 на сто – при поискан аванс;

- 10 на сто окончателно плащане – при одобрение на проекта по реда на ЗУТ от съответния компетентен орган и получаване на разрешение за строеж.

Начало на изпълнението:

Изпълнението на услугата стартира с подписване на приемо-предавателен протокол, с който на изпълнителя се предава наличната документация за изготвяне на инвестиционния проект.

Изисквания към разработване на инвестиционния проект

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране. Тези документи се осигуряват на проектанта.

При изготвяне на проектната документация, за разработване на инвестиционния проект да се използват предписаните мерки и резултати от извършеното обследване и заснемане на обекта.

Всички изработени по настоящата обществена поръчка продукти стават собственост на възложителя. Той става притежател на авторските и сродните им права  след заплащането им. За предоставянето на тези права възложителят не дължи допълнително възнаграждение.

След приключване на изпълнението на договора или в случай на неговото предсрочно прекратяване, изпълнителят не може да има каквито и да било претенции спрямо възложителя за авторски и сродни права върху изготвените в хода на изпълнението материали, проекти, документи и/или всякакви други резултати. Такива претенции не може да има и по отношение на приета дейност, която би представлявала полезен за възложителя резултат и би могла да се приеме за обект на авторско право.

С инвестициония проект:

- се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

- се осигурява възможност за ползването му като документация за изпълнение на строителството;

- се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Инвестиционният проект трябва да е във вид и обем, позволяващ получаване на разрешение за строеж.

В срока за изпълнение на услугите по проектиране не се включва времето, през което изпълнителят съгласува със заинтересованите органи и юридически лица изготвения проект, но се включва времето, в което отразява бележки и препоръки, които са резултат от съгласуването.

Нормативни актове, които задължително следва да се спазват при проектирането:

1.Закон за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му, издадени на основание чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;

2.Закон за техническите изисквания към продуктите;

3.Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

4.Закона за съдебната власт и подзаконовите нормативни актове, свързани с управление на собствеността и охраната на съдебната власт;

5.Закон за управление на отпадъците;

6.Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

7.Наредба № 4/10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт;

8.Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

9.Наредба №5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

10.Наредба №Із1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

11.Наредба №РД-02-20-1/15.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България.

Забележка: При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в настоящата спецификация, в инвестиционните проекти, част от нея, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент.

# Изисквания за изпълнение на проектирането.

# Инвестиционния проект следва да включва:

- съответните части на проекта, така както са посочени в Техническата спецификация;

- всички мерки предписани в извършените обследвания и/или заснемания;

- съпътстващите мерки, които са допустими и без чието изпълнение не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.

В инвестиционния проект следва да се предвидят продукти (материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации, на действащите в Р.България нормативни актове и приложимите европейски норми. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите изисквания, към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и материали за обновяване (топлоизолационни системи, дограми и др.) трябва да са с минимални/или по-добри/ технически характеристики от заложените в обследването.

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените дейности.

Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от проектантите, част от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да изработват съответните части, съгласно нормативните актове за Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за правоспособност.

Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка, в срок до 10 дни след писмено уведомление от възложителя.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на възложителя през цялото времетраене на строително-ремонтните дейности.

Изпълнителят се задължава да не разгласява информация свързана с проектите, която да бъде използвана от трети лица при участие в конкурси за изпълнение.

Изисквания за представяне на крайните продукти.

Инвестиционният проект следва да се окомплектова в 5 /пет/ екземпляра – документи, графични материали, текстова част, обяснителнителни записки, детайли, спецификации и се представи на хартиен носител, както и на магнитен носител CD в съответния формат – (pdf), (dwg), (word) и (excel).

Данни за обекта:

Местоположение:

Имотът, предмет на обществената поръчка, се намира в град Благоевград, ул. „Крали Марко“№2  и представлява:

1. Част от административна сграда с идентификатор № 04279.612.185.2 по КК на Благоевград, включваща следните самостоятелни обекти:

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.612.185.2.1 по КК на Благоевград, представляващ помещение на първи етаж в сграда, публична общинска собственост съгласно Акт № 2186/05.04.2011 г., с площ 171,00 кв.м

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.612.185.2.2 по КК на Благоевград, представляващ помещение на първи етаж в сграда, публична общинска собственост съгласно Акт № 2185/05.04.2011 г., с площ 179,00 кв.м

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.612.185.2.3 по КК на Благоевград, представляващ част от втори етаж в сграда, публична общинска собственост съгласно Акт № 2184/05.04.2011 г., с площ 362,00 кв.м

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.612.185.2.7 по КК на Благоевград, представляващ помещение на втори етаж в сграда, публична общинска собственост съгласно Акт № 2187/05.04.2011 г., с площ 17,00 кв.м

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.612.185.2.4 по КК на Благоевград, представляващ трети етаж в сграда, публична общинска собственост съгласно Акт № 2183/05.04.2011 г., с площ 379,00 кв.м

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.612.185.2.5 по КК на Благоевград, представляващ четвърти етаж в сграда, публична общинска собственост съгласно Акт № 2182/01.04.2011 г., с площ 419,00 кв.м

- Помещения в мазето на сграда с идентификатор № 04279.612.185.2, с площ 285,00 кв.м.

2. Сграда с идентификатор № 04279.612.185.3 по КК на Благоевград, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2, публична общинска собственост съгласно Акт № 3182/25.04.2014 г., с площ 194,00 кв.м

3. Сграда с идентификатор № 04279.612.185.4 по КК на Благоевград, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2, публична общинска собственост съгласно Акт № 3184/25.04.2014 г., с площ 14,00 кв.м

4. Сграда с идентификатор № 04279.612.185.6 по КК на Благоевград, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2, публична общинска собственост съгласно Акт № 3183/25.04.2014 г., с площ 27,00 кв.м

Налична техническа документация и строителни книжа:

- Актове за публична общинска собственост;

- Виза за проектиране

- Скици от КК на Благоевград;

- Проекти от 1965г.

Заснемане и техническо обследване на сградата

Заснемането на строежа следва да включва архитектурно заснемане на разпределения, характерни вертикални разрези, фасади на сградата.

Обследването следва да установи техническите характеристики на обекта, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.3 от Закона за устройство на територията.

При обследването следва да се анализира  наличната проектна документация и идентифицира конструктивната система. Да се извърши  технически оглед и визуално  обследване и документиране на конструкцията на сградата, с оглед досегашния експлоатационен период. Да се събере информация относно общите геометрични размери на носещата конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и др. Да се систематизират и анализират резултатите от експертната оценка на техническото състояние на стоманобетонните елементи от носещата конструкция на сградата.

Техническото обследването трябва да съдържа изрична оценка  на съответствието на строежа със съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Докладът за проведеното обследване да се изготви съгласно изискванията на чл. 24 от Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите и трябва да съдържа минимум:

- Констатации от извършени проучвания, заснемания, измервания , изчисления и анализи и доказателства за състоянието на сградата.

- Оценка за степента на съответствие на характеристиките на сградата със съществените изисквания по чл.169, ал.1 от ЗУТ.

- Препоръки за необходимите мерки за удовлетворяване на нормативните актове за съществените изисквания към обследваната сграда.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

Въз основа на резултатите от техническото обследване, включващи пълно конструктивно обследване на сградата, Изпълнителят следва да изготви технически паспорт на сградата в обхват и съдържание, изискващи се по Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Изисквания към инвестиционния проект

Планировъчното решение да осигурява работни места за магистрати и служители за Административен съд  - Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград.

Административен съд – Благоевград:

За нуждите на Административен съд - Благоевград е необходимо да бъдат обособени съдебни зали, заседателна зала, работни помещения и кабинети за 31 съдебни служители, 1 председател, 1 заместник-председател и 8 съдии.

За нормалното функциониране на Административен съд – Благоевград са необходими следните помещения:

- Кабинет за председателя на съда  – 1 бр. ;

- Кабинет за заместник председателя – 1 бр.;

- Кабинети за съдии – 8 бр.;

- Съдебни зали – 3 бр.;

- Заседателна зала – 1 бр.;

- Кабинет/и за Служба „Съдебни помощници“ с численост 3 щ.бр.;

- Кабинет  за съдебния администратор – 1 щ.бр.;

- Кабинет/и за счетоводство и човешки ресурси – с численост 2 щ.бр.;

- Кабинет за системен администратор – 1 щ.бр.;

- Сървърно помещение – 1 бр.;

- Кабинет за съдебен статистик – 1 щ.бр.;

- Помещение за Служба „Регистратура“  – с численост 2 щ.бр.;

- Помещение за Служба „Архив“ – с численост 2 щ.бр.;

- Помещение за Служба „Деловодство“ -  с численост 7 щ.бр.;

- Кабинети за Служба „Съдебни секретари“ с численост 7 щ.бр.;

- Адвокатска стая – 1 бр., разположена до помещението за деловодство;

- Архивохранилище, разположено в сутерена на сградата;

- Помещение за Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ – с численост 2 щ.бр.;

- Помещение за „Регистратура за класифицирана информация“ – 1 бр.

- Помещение за работник поддръжка сгради и шофьор  – 1 бр.

- Сервизни и складови помещения  – (разположени в сутерена на сградата) - 2 бр.;

- WC за работещите в сградата и за посетители.

Районна прокуратура – Благоевград:

За нуждите на Районна прокуратура - Благоевград е необходимо да бъдат обособени работни помещения и кабинети за 1 административен ръководител, 2 бр. заместник-административни ръководители, 12 бр. прокурори, 2 бр. младши прокурори и 18 бр. служители, както следва:

- Кабинет за административния ръководител  – 1 бр. ;

- Кабинети за заместник-административни ръководители – 2 бр.;

- Кабинети за прокурори – 12 щ.бр.;

- Кабинети за помощник-прокурори – 2 щ.бр.;

- Кабинет  за съдебния администратор – 1 щ.бр.;

- Кабинет  за административния секретар –1 щ.бр.;

- Кабинет за счетоводство – с численост 2 щ.бр;

- Кабинет/и за съдебни секретари – с численост 4 щ.бр.;

- Помещение за регистратура и деловодство -  с численост 7 щ.бр.;

- Помещение за изнесена регистратура на партерен етаж – с численост 1 щ. бр.;

- Сервизно помещение /на подземен етаж/ - 1 бр.;

- Помощно помещение за канцеларски материали, консумативи и др. (в сутерена на сградата) - 1 бр.;

- Архивно помещение (в сутерена на сградата) - 1 бр.;

- Помещение за съхранение на веществени доказателства – 1 бр.;

- WC.

Да се проучи възможността за обособяване на кабинет за системен администратор, кабинет за юрист и/или прокурорски помощници и помещение за инженер-поддръжкъ сгради /на подземен етаж/, каквито щатове се предвижда да бъдат открити в прокуратурите в областните центрове в страната.

Да се предвиди директна връзка между сграда с идентификатор № 04279.612.185.2 и сграда с идентификатор № 04279.612.185.3 по КК на Благоевград по КК на Благоевград на всички нива.

Кабинетите и работните помещенията за нуждите на Административен съд – Благоевград да се проектират на партер и първите надпартерни нива на сградата, а за Районна прокуратура – Благоевград – на последните, с изключение на помещение за  регистратура за нуждите на Районна прокуратура – Благоевград, която да се ситуира на ниво партер.

Проектът следва да предвижда помещение за служителите на Главна дирекция „Охрана“, което да бъде ситуирано в близост до основния вход на сградата. В помещението ще се разположат сървър, монитори за наблюдение и др. техника, за две работни места.

Да се предвидят помещения за временна изолация и престой на задържани и принудително доведени лица, които по възможност да се разположат в сутерена на сградата, където да се предвидят архивни и складови помещения за нуждите на двете институции.

С оглед изискванията на Наредба № 4/10.01.2008г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт, да се предвидят следните обособени служебни помещения, необходими за функционирането на Главна дирекция „Охрана”:

- до централния вход на сградата /входа за граждани/ да се устрои помещение, в което да бъдат изведени всички централни устройства, отнасящи се към охраната и безопасността, в и около сградата. Други помещения на звено “Охрана на сградата, принудителна и конвойна дейност”, при наличие на свободна площ, да се разположат в близост до помещението с техниката или до помещенията за временна изолация и престой на задържани и принудително доведени в съдебните сгради лица, намиращи се в близост до един от служебните входове на сградата.

- помещенията за временна изолация и престой на задържани и принудително доведени в съдебните сгради лица да включват: едно помещение за дежурен, една стая за довеждане на конвоирани лица – мъже, една стая за довеждане на конвоирани лица – жени, една стая за довеждане на лица – непълнолетни, едно тоалетно помещение с мивка, едно помещение за провеждане на срещи с адвокат. Всички помещения да са свързани с общ коридор, в който да има обезопасени зони, където преди въвеждане и извеждане се прави обиск на конвоираните лица.

Местоположението им в сградата, функционалното им оформление и достъпа до тях следва да се съгласува с ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието.

Регистратурите за класифицирана информация да се обособят и изпълнят  при стриктно спазване на Наредбата за системите от мерки способи и средства за физическа сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване – приета с ПМС № 52/04.03.2003г.

Допълнителни изисквания

•	Да се осигурят отделни входове на сградата – за граждани и служебни.

•	Да се осигури свободен достъп до сградата на съда и съдебните зали на хора с физически увреждания, със съответното оразмеряване на подходите и входовете, на комуникационните площи и пространства пред и вътре в сградата съгласно Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

•	Съдебните зали да съдържат три зони: за съдебен състав, за страните в процеса и зона за публика. Да се предвиди облицовка по стените, както на съдебните зали, така и в коридорите с обществен достъп до ниво 1,50 м.

•	По възможност поне една от съдебните зали да се проектира с три отделни входа – за граждани, съдийски състав и задържани лица.

•	Да се предвиди в една от съдебните зали монтиране на видеоконферентна връзка.

•	По възможност съдебните зали и помещенията за деловодство, регистратури, адвокатска стая и архив да са разположени на ниво партер.

•	Местата за проучване на делата от страните да се проектират към деловодствата, позволяващи видео-наблюдение и контрол.

За осигуряване на безопасността и охраната в обекта да се обособят следните зони:

•	зона за сигурност около сградата;

•	зона за обществен достъп - до нея да имат достъп всички посетители след извършване на проверка на входа с технически средства от подсистемата за контрол на наличие на предмети,материали и вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове;

•	зона за сигурност с контролиран достъп - за съдии, прокурори и съдебни служители;

•	зона за сигурност с ограничен достъп - за задържани и принудително доведени лица.

Важно! Зоните за сигурност да бъдат съобразени с необходимостта от достъп на посетители до последния етаж на сграда с идентификатор № 04279.612.185.2 по КК на Благоевград, който не е предмет на обществената поръчка за проектиране.

В процеса на разработване на архитектурните разпределения и определяне на зоните за сигурност и охрана, същите предварително да се съгласуват с Възложителя.

Проектът да бъде изработен от проектанти с пълна проектантска правоспособност, като всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите взаимообвързани проектни части.

Обхват и съдържание на инвестиционния проект за основен ремонт и преустройство.

Проектът следва да бъде изготвен и представен в пълнота съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (последно изм. ДВ. бр.13 от 17.02.2015г.) и Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт (Обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2008 г.).

Инвестиционния проект следва да съдържа технически проектни разработки по части:

- “Архитектурна”;

- „Интериор и обзавеждане“

- “Конструкции ”;

- “Водопровод и канализация”;

- “Електро”	- силнотокови ел. инсталации;

- слаботокови ел. инсталации;

- “Отопление, вентилация и климатизация”;

- “Пожарна безопасност”;

- “План за безопасност и здраве”;

- “Енергийна ефективност”;

- “План за управление на отпадъци”;

- “Озеленяване и благоустройство“;

- Други части по преценка на проектанта;

- Външни връзки – при нужда.

Количествени и количествено – стойностни сметки

Всяка част на инвестиционния проект да съдържа подробна количествена сметка. Същите да се обобщят и да се представят обобщена подробна количествена и количествено-стойностна сметки на хартиен носител в 1 (един) екземпляр и на електронен носител в 1(един) екземпляр във формат excel.

Съдържание на инвестиционния проект:

3.Част „Архитектура“:

Необходими мерки:

Чертежите на проекта да се изработят с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР. Чертежите да отразяват нормативните техническите изисквания и специфичните особености на избраното проектно решение.

Да се следват препоръките от техническия паспорт на сградата.

Да се предвиди подмяна на настилките и облицовките в коридори, зали и кабинети в сградата, тъй като съществуващите са амортизирани. Същото се отнася и до дограмата.

На етажите с обособени зони за обществен достъп и зони с контролиран достъп да се предвидят сервизни помещения и в двете зони.

Да се предвиди хидроизолация на сградата. Необходим е основен ремонт на помещенията и фасадно оформление. В проекта да се опишат квадратурите на помещенията и обработката им. Да се извърши оглед на покривната конструкция и при наличие на течове, да се предвидят мероприятия за тяхното отстраняване.

Да се предвиди охранително осветление на сградата.

Прозорците до първия етаж на сградата и тези на съдебните зали да бъдат обезопасени против насилствено проникване (защитно фолио), като тези на деловодствата, архивите и в зоната за обществен достъп да са с ограничители за отварянето им и заключващ механизъм. Прозорците на съдебните, заседателните зали и кабинетите на административните ръководители да не позволяват видимост от вън на вътре.

Проекта да предвиди и подмяна на инженерните мрежи съгласно заданията по частите с цел привеждане на сградата в съответствие с действащата нормативна уредба. Да се предвиди влагане на енерго-спестяващи уреди и крайни устройства, които да намалят експлоатационните разходи на сградата.

Важно! След изготвяне на инвестиционния проект по част „Архитектура“ същия да се съгласува с ГД „Охрана“ и Дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ към ВСС.

Останалите части на инвестиционния проект да се изготвят след съгласуване на част „Архитектура“ и отразяване на необходимите корекции по проекта.

Съдържание на проекта по част „Архитектура“:

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

- Подробна количествена сметка;

- Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

- Разпределения на всички нива и  разрези - в М 1:50;

- Фасади - в М 1:100 или 1:50;

- План на покривните линии - в М 1:100 или 1:50;

- Фрагмент от фасада, изясняващ цветно решение и вложени материали - в М 1:50 или 1:20;

- Детайли на фасадни топлоизолационни системи - в М 1:10;

- Детайл на хидроизолиране на стените на сутерена - в М 1:10 или М 1:5;

- Детайл на хидроизолиращ цокъл - в М 1:10 или М 1:5;

- Макети, фотомонтажи, визуализации – по преценка на проектанта;

- Други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта и изискванията на Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

-В процеса на строителството допълнително се изработват необходими детайли.

2.Част „Интериор и обзавеждане“:

Необходими мерки:

-	Подмяна на прозорци и интериорни врати;

-	Подмяна на настилки;

-	Шпакловане или поставяне на гипсокартон и пребоядисване на всички вътрешни помещения;

-	Шпакловане или поставяне на гипсокартон и пребоядисване на тавани в работни помещения и коридори или монтаж на окачен таван;

-	Ремонт на всички санитарни помещения. Изграждане на нови.

Съдържание на проекта по част „Интериор и обзавеждане“:

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите материали и обзавеждане;

- Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

- Разпределения на всички нива с подвижно и неподвижно обзавеждане, таблици със спецификации и цветове на обзавеждането - в М 1:50; да се дадат квадратури на помещенията, оформянето на пода, стените и тавана на помещенията, както и на допълнително създадени прегради за частично разделяне на пространствата;

- Софит с разположението на осветителните тела на изкуственото осветление във връзка с общото пространствено оформление и оформяне на елементите на инсталационните системи - в М 1:50;

- Други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта.

3. Част „Водоснабдяване и канализация“:

Необходими мерки:

Водопровод. Сградата е захранена с вода от съществуващо водопроводно отклонение. Да се проектира цялостна или частична подмяна на водопроводната инсталация в сградата.

Канализация. Сградата е отводнена към съществуващо канализационно отклонение. Вътрешната канализационна мрежа не е подменяна и е необходимо да се подмени изцяло или отчасти с PVC тръби.

При проектирането да се вземат предвид препоръките от доклада от обследването.

Подмяната  на водопроводната и канализационна инсталация да бъде съобразена с Наредба № 4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

С оглед на това, че сградата ще се ползва от няколко органи на съдебната власт да се предвиди самостоятелно замерване и отчитане на ползваната вода за всеки от тях.

Съдържание на техническия проект по част „ВиК“:

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

- Подробна количествена сметка;

- Спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите и инсталациите, с данни за техните технически параметри и спецификация на необходимите основни материали и изделия;

- Хидравлични изчисления и оразмерителни таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения и/или за водопроводните и канализационните инсталации; разчетни таблици и графики;

- Хоризонтални разрези през подземния етаж за водоснабдяването и канализацията;

- Хоризонтални разрези през етажите за водопроводната и канализационната инсталация;

- Вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли;

- Аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации;

- Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други инсталации;

- Детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните елементи;

Други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта.

4. Част „Електрическа“

Сградата има изградена електроинсталация, която е морално остаряла и в лошо състояние. Да се проектира цялостна или частична подмяна на ел. инсталацията.

Да се проектират следните видове инсталации; контактна; аварийно осветление с автономно захранване; двигателна; заземителна; озвучителни уредби за съдебните зали; евакуационно осветление; пожароизвестителна система; компютърна инсталация /структурно окабеляване, АТЦ и телефонна инсталация/; Видеоохранителна система на етажите и входовете; сигнално охранителна система; система за контол на достъпа.

Да бъде извършена подмяна или преработка на електроинсталаците, като за целта трябва да бъдат предвидени ел. табла със съвременни автоматични прекъсвачи с дефектотокови защити, да бъдат изтеглени трипроводни захранващи линии, осветителните тела да бъдат подменени с енергоспестяващи, като се изпълнят изискванията на Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

С оглед на това, че сградата ще се ползва от няколко органи на съдебната власт да се предвиди самостоятелно замерване и отчитане на ползваната електроенергия за всеки един от тях.

Да се предвиди мълниезащита на сградата.

4.1 Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации

	Електрозахранване НН

Да се направи баланс на ел. мощностите, като се отчетат и проектните решения по част ОВК и ВиК и да се изготви експертно становище относно наличната потребна мощност дали е достатъчна или да се направят постъпки за предоставяне на допълнителна от електроразпределителното дружество.

Да се проучи и реализира възможността за резервно ел. захранване чрез монтиране на газов генератор за съдебни зали, деловодства, обслужващи гражданите, сървър  и системите за охрана – СОТ, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

В зависимост от обследването относно потребната ел. мощност да се изготви проект, който да приведе електрическата инсталация и оборудване в съответствие със нормативната уредба.

Всички табла и подтабла да са  в метални заключваеми шкафове с подходяща степен на защита.

Захранващите кабели, да бъдат в гъвкави тръби и изтеглени в съществуващите трасета /повдигнат под или в окачения таван/.

Всички контакти да бъдат тип „Шоко” и да са на отделни токови кръгове от осветлението.

Контакти да се предвидят за нуждите на технологичното оборудване и компютърната техника според работните чертежи.

До всяко работно място с компютър, да се оформи блок от 2 силови контакта за общо ползване и три с тампер защита за включване на компютри и периферни устройства /на различни токови кръгове/.

	Ел. инсталации за захранване на ОВК и ВиК съоръжения

Да се предвиди ел.захранване за всички ОВК съоръжения в съответствие с проекта по част ОВК.

Да се предвиди ел.захранване за всички ВиК съоръжения в съответствие с проекта по част ВК.

	Осветителни инсталации

Да се предвиди за всички помещения подмяна на осветителните тела (да се предвидят съвременни осветителни тела, оборудвани със съответната електроника и отговарят на предназначението на сградата) и окабеляването. Да се направят светлотехнически изчисления за постигнатите качествени и количествени показатели на осветителните уредби в съответствие със стандарт БДС EN 12464-1.

Да се предвиди евакуационно осветление съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и стандарт БДС EN 1838.

Да се съобрази степента на защита на осветителните тела с мястото на монтаж.

4.2. Слаботокови инсталации.

Да се проектират следните слаботокови инсталации – сигнално-охранителна, видеонаблюдение, пожароизвестяване, структурно окабеляване, включващо интернет връзка и изграждане на вътрешна автономна мрежа и телефонизация, озвучителна инсталация в съдебните зали и фоайета към тях.

Разработваните проектни части да осигурят изграждане  и въвеждане в експлоатация на изброените по горе инсталации.

Да се осигури възможност за оптична свързаност между сградата, предмет на поръчката, сградата на Окръжна следствена служба - Благоевград и Съдебната палата.

Техническа система за безопасност и охрана представлява интегрираната част от Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт. В обхвата на проектиране са включени системи на техническата инфраструктура от клас „Алармени системи”, които съгласно чл.10, ал 1 от Наредба № 4/2008г. на Министерство на правосъдието са отделни или взаимно свързани съоръжения, системи и компоненти от следните подсистеми:

- Видеонаблюдение

- Зонален сигнално-охранителен мониторинг

- Откриване на предмети, материали или вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове

- Контрол на достъпа

- Забавяне на неправомерното проникване на лица и МПС

- Сигнализация и комуникация.

Подсистема „Видеонаблюдение”

Подсистемата „Видеонаблюдение” е предназначена за 24-часов видеомониторинг и верификация, и осигуряване на възможност за определяне характера и степента на опасност от неправомерни посегателства, открити и регистрирани от сигнално-охранителната техника по всяко време на денонощието. Записването и съхраняването на информацията да се реализира на локална архивна цифрова система за период не по-малък от 30 дни. Чрез първични видео-средства с подходящи характеристики (подбрани съгласно БДС EN 50132-1:2010) да се осигури видео мониторинг на следните зони и обособени територии за обекта:

- обзорно наблюдение на външния периметър на сградата със 100% покритие на подходите към служебните входове, входовете за граждани, маршрутите за довеждане (отвеждане) на задържаните, транспортните входове с прилежащите им буферни зони, служебния паркинг и обезопасените прозорци на помещенията с ограничен достъп;

- вътрешно наблюдение на зоните за проверка на входовете за граждани, вътрешните подходи към служебните входове, подходите към асансьорите и стълбищата, зоните за обслужване на граждани, входно-изходните зони на съдебните зали, подходите към работните зони (коридори) на съдиите, прокурорите и разследващите органи, подходите към помещенията за временно задържане, входните врати  на помещенията за задържане, деловодствата и помещенията за съхраняване на доказателствените материали, вътрешността на помещенията за временно задържане и съхраняване на доказателствените материали и други критични зони определени в резултат на охранителното обследване на обекта.

Обзорното наблюдение да се реализира за зоните със 100% покритие със стационарно насочени камери, за които при проектирането е направена симулация за покритие на зоните съгласно изискванията на  БДС EN 50132-1:2010.

За целите на видео верификацията да се прилагат комбинирано стационарни и моторизирани камери като за моторизираните камери да се осигури автоматично насочване (без намеса на оператор) при необходимост от верификация на алармен сигнал от подсистемата за зонален мониторинг или подсистемата за контрол на достъпа.

При необходимост да бъде проектирано допълнително осветление на критичните външни и вътрешни зони, за да бъде осигурен ефективен 24-часов видео мониторинг. Светло техническите изчисления на допълнителното охранително осветление  да бъдат направени на база на изходни данни за светло чувствителността на камерите в режим „нощ”.

Платформата за видео наблюдение да осигурява достъп до всяка камера през WEB-интерфейс, чрез документирана AciveX контрола, чрез която да има възможност за адресиране, избор и извеждане на камера. Функционалността на AciveX контролата да предоставя възможност за извеждане на една камера в реално време, достъп до запис от избрана камера, директно управление на PTZ- камера през контролата.

При проектирането да се осигури пълна интеграция на подсистемата за видеонаблюдение по отношение на Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт на ниво:

• формат на видео компресия (ITU-T H.264 или еквивалентен на  ISO/IEC MPEG-4 AVC);

• формат на данните и видеофайловете (*.AVI) ;

• сигнална и оперативна съвместимост с Интеграционната платформа на вече изградения на национално ниво технически комплекс за охрана и безопасност на съдебните сгради.

Сигналите от подсистемата за видеонаблюдение на проектирания обект да се изведат за наблюдение в Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес в Съдебната палата, гр. Благоевград,  пл. Васил Левски №1. Записът на информация да се осигури на локална цифрова записваща система, съгласно БДС EN 50518-2:2010, чл.11 от Наредба № 4/2008г. на МП и Закона за достъп до обществена информация.

Подсистема „Зонален сигнално-охранителен мониторинг”.

Съгласно чл. 12. (1) от Наредба № 4/2008г. на МП подсистемата за зонален сигнално-охранителен мониторинг за проектирания обект трябва да регистрира по време и място всяко неправомерно проникване и придвижване.

В режим автономна охрана, когато обектът се охранява само с технически средства при проектирането да се предвиди мониторинг на потенциалните зони за проникване -  входове, прозорци на приземен и първи надземен етаж, както и на вътрешността на сградата – подходи към стълбища и асансьори, коридори и входни зони към помещения за съхранение на чувствителна информация – деловодства, доказателствени материали и др. помещения определени при охранителното обследване.

В режим на физическа охрана при проектирането да се предвиди мониторинг на стационарни и мобилни „паник” бутони, разложени в съдебните зали, около места за временно задържане и предвидени като част от техническата екипировка на охранителния персонал. При определяне на местата за разполагане на детекторите да се следват препоръките на  БДС EN 50131-1:2006/A1:2009. При проектиране на сензорния комплекс да се приложи принципа на адресируемата детекция, при която за всеки индивидуален детектор се предвиди отделна адресируема зона.

Подсистемата за зонален охранителен мониторинг  да се проектира при прилагане на единна комуникационна IP/Ethernet-базирана  локална мрежова среда за пренос на данни и алармени сигнали между обектовия алармен панел и съответния Регионалния център за мониторинг и управление на охранителния процес.

При проектирането да се осигури пълна интеграция на подсистемата за зонален охранителен мониторинг по отношение на Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт на ниво:

• формат на данните за аларменото събитие ;

• прилагана на принципа за локално интегрирано обслужване от един обектов алармен панел на двете подсистеми – за зонален охранителен мониторинг и контрол на достъпа;

• сигнална и оперативна съвместимост с Интеграционната платформа на вече изградения на национално ниво технически комплекс за охрана и безопасност на съдебните сгради.

Управлението на подсистемата за зонален контрол и контрол на достъпа да се осигури от общ локален алармен панел с възможност за локално активиране/деактивиране и автономно прилагане на алармени сценарии (локална сигнализация и политика за контрол на достъпа) при временно отсъствие на комуникационна свързаност със съответния Регионалния център за мониторинг и управление на охранителния процес.

При изборът на местата за разполагане и типа на сензора да се спазват изискванията на серията стандарти  БДС EN 50131-X и чл.12 от Наредба № 4/2008г. на МП.

Подсистема „Контрол на достъпа”.

Съгласно чл. 13 от Наредба № 4/2008г. на МП  Подсистемата за контрол на достъпа  за проектирания обект се реализира чрез разполагане на  автоматизираните пропускателни системи, разположени на входно-изходните зони, като се осигури възможност за  сигнализация на  персонала за физическа защита за всеки опит за неправомерно преминаване през тях. Всеки такъв опит е необходимо да регистрира по време и място, посока на неправомерно проникване и придвижване.

Съгласно чл.8 от Наредбата автоматизиран контрол на достъпа с прилагане на технически средства е необходимо да се предвиди за следните зони и помещения:

• входове за граждани;

• входове за съдии и прокурори;

• входове за задържаните и принудително доведени лица;

• служебни коридори;

• работните кабинети на съдии и прокурори.

• помещения за съхранение на чувствителна информация (деловодства, помещения за съхранения на веществени доказателства и др. определени при охранителното обследване на обекта). За помещения предвидени за регистратури по ЗЗКИ, изпълнението да се реализира съгласно изискванията на Наредбата за системите от мерки способи и средства за физическа сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване – приета с ПМС № 52/04.03.2003 г.

Политиките и правата за достъп се прилагат непрекъснато, като за идентификация се използват безконтактни персонални карти.

При определяне на местата и оформяне на зоните за автоматизиран контрол на достъпа  за разполагане на детекторите да се следват препоръките на БДС EN 50133-1:2004/A1:2004. При проектиране на подсистемата за контрол на достъпа да се приложи принципа за използване на интелигентни контролери за всяка точка на контролиран достъп, управлявани  интегрирано от локален алармен панел, обсъждащ и подсистемата за зонален сигнално-охранителен мониторинг. По този начин да се осигури прилагането на последния активен профила за пропускане, независимо дали има или не свързаност между интелигентния контролер за управление на достъпа и локалния алармен панел- изискване съгласно чл. 12.ал. 2 от Наредба № 4/2008 г.

Подсистемата за контрол на достъпа да се проектира при прилагане на единна комуникационна IP/Ethernet-базирана локална мрежова среда за пренос на данни и алармени сигнали между обектовия алармен панел и съответния Регионалния център за мониторинг и управление на охранителния процес

При проектирането да се осигури пълна интеграция на подсистемата за контрол на достъпа  по отношение на Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт на ниво:

• формат на данните за управление на достъпа ;

• прилагане на принципа за локално интегрирано обслужване от един обектов алармен панел на двете подсистеми – за зонален охранителен мониторинг и контрол на достъпа;

• сигнална и оперативна съвместимост с Интеграционната платформа на вече изградения на национално ниво технически комплекс за охрана и безопасност на съдебните сгради.

Сигналите от подсистемата за контрол на достъпа на проектирания обект да се изведат за наблюдение, архивиране и обработка в Регионалния център за мониторинг и управление на охранителния процес.

Управлението на подсистемата за зонален контрол и контрол на достъпа да се осигури от общ локален алармен панел с възможност за локално активиране/деактивиране и автономно прилагане на алармени сценарии (локална сигнализация и политика за контрол на достъпа) при временно отсъствие на комуникационна свързаност със съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес.

Подсистема за сигнализация и комуникация

Подсистемата за сигнализация и комуникация се проектира с цел да се осигури  среда за функциониране на комплекса от Алармени системи. Тази система включва:

• Локалната мрежова свързаност до всички активни устройства от комплекса на Алармените системи: IP-камери, интелигентни контролери за управление на достъпа,локален алармен панел, локална видео-архивираща система, локална станция за мониторинг. Изискването за свързаност е осигуряване на минимална скорост за обмен на данни между устройствата 100 Мбит/сек по стандарт IEEE 802.3 Ethernet 100 Base TX и минимум категория 5e на кабелната система от тип „усукана двойка”. При проектирането се допуска изграждането на междинни етажни комуникационни табла, ако в резултат на невъзможност за осигуряване на алтернативно кабелно трасе се надхвърли ограничението на стандарта за максимална дължина на един кабелен сегмент от 100 м.

• Глобална мрежова свързаност –в проекта да се предвидят активни мрежови устройства за интеграция към комуникационната  инфраструктура на Националната централизирана система за  мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт

• Резервирано захранване на комплекса от Алармени системи –съгласно чл.10 ал.2 от Наредба № 4/2008г. на МП за техническите средства на Алармените системи е необходимо да се осигури непрекъснато захранване. Тъй като в Наредбата не е указан период за  автономност на захранването, то в проекта за да се осигури изискването на Наредбата е задължително да се предвиди за всички елементи на комплекса на Алармените системи захранване, съгласно стандарт БДС EN 50131-6:2008.

• Средства за оповестяване и разпространение на информация  до охранителния персонал на различните нива за управление и реакция  при настъпване на алармено събитие:

- Локална звукова и светлинна сигнализация в зоната на събитието

- Звукова и светлинна сигнализация в дежурната стая на обекта

- Възможност за разполагане на локална компютърна станция за мониторинг на  събитията на територията на обекта

- чрез глобалната мрежова свързаност - разпространение на информация (данни и алармени сигнали) от комплекса на Алармените системи към Регионалния център за мониторинг и управление на охранителния процес.

Съдържанието на тази част трябва да включва информация за конкретните модели устройства, камери, датчици, програмируеми алармени панели, комуникационни устройства, компютърни системи и програмно осигуряване при спазване на принципа за съвместимост с интеграционната платформа на Националната централизирана система за  мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт

Техническото решение за всяка една от подсистемите, описани по горе, следва да съдържа:

- Схема на разположение на базовите архитектурни елементи – камери, датчици, точки за контрол на достъпа, комуникационни и оперативни табла, локална архивираща система,локален алармен панел, обектов комуникационен шкаф, средства за осигуряване на непрекъснато захранване.

- Топологична схема за всяка от подсистемите –първични устройства, комуникационни интерфейси, централизирани устройства

- Схеми за локално свързване за управление на контролирани достъп за всеки пункт

- Схеми за свързване датчиците за зонален мониторинг по зони.

Да бъдат дадени технически решения за осигуряване на обмен на данни, интеграция и взаимодействие с Националната централизирана система за  мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт.

Да бъдат дадени технически решения за резервиране на критичните ресурси и захранването на подсистемите от комплекса Алармени системи.

Да бъдат дадени следните спецификации и описания по части:

- Част „Спецификации на видео камерите”

- Част „Спецификации на датчиците за зонален сигнално-охранителен а мониторинг”

- Част „Спецификация на пунктовете за контрол на достъпа”

- Част „Спецификация на алармените събития”

- Част „Описание на автоматизираните процедури за реакция на алармени събития

- Част „Спецификация на лицензираното програмно осигуряване”

Графичната част да съдържа детайлни работни чертежи по нива и вертикални разрези в зависимост от сложността на представяната информация.

За всяка от изброените по-горе системи да бъдат представени:

- Част „Кабелен журнал”

- Част „Количествени сметки”

Обяснителната записка да бъде допълнена с Програма за изпитания за постигане на функционалност на Алармените системи, която да включва:

• Програма за поетапно въвеждане в експлоатация на базови функционалности

• Програма за 72-часови системи изпитания и пробна експлоатация на системата

• Програма за обучение на персонала на Възложителя за работа и конфигуриране на системата

• Процедура за осигуряване на гаранционното обслужване

Проектантът да представи брошури и техническа документация от производители на устройствата възлите и системите, с цел доказване на изпълнимостта на заложените в Работния проект техническите решения.

Подсистема „Пожароизвестяване“

Да се проектира система за пожароизвестяване, в съответствие с нормативните изисквания.

- Част „Отопление, вентилация и климатизация“.

Да се даде цялостно решение по отношение на отоплението, вентилацията и климатизацията на помещенията, като се предвиди система, която да използва наличната газопреносна мрежа, с минимално ползване на електроенергия.

С оглед на това, че сградата ще се ползва от няколко органи на съдебната власт да се предвиди самостоятелно замерване и отчитане на ползваната студо и топлоенергия за всеки един от тях чрез монтиране на измервателни уреди.

Вентилационните инсталации да са обезшумени до нормативно допустимите норми	 и да извеждат замърсеният въздух над билото. В помещенията, където ще се подава пресен въздух да се предвидят рекуператори.

Да бъдат постигнати всички нормативни и законови изисквания по пожарна безопасност, хигиена и условия на труд.

Управлението и регулирането на инсталациите да бъде напълно автоматизирано в зависимост от постигането на целево зададени температура, влажност и чистота на въздуха, за всяко отделно помещение, коридор и фоайе.

Изисквания по видове помещения:

  - Съдебни и заседателни зали

Отопление и охлаждане. Нагнетателна и смукателна вентилация с рекуперация

  - Помещения за съдебни служители /деловодство, регистратура, секретари и др./

Отопление и охлаждане.

  - Кабинети за съдии и прокурори

Отопление и охлаждане.

  - Помещения за архивохранилище

За архивните помещения да се предвиди пълна климатизация и технологично оборудване за правилното съхранение на архива, в т.ч. и влагоуловители при необходимост.

  - Сървърни помещения

Да се проектират за целогодишна работа в режим охлаждане, по възможност с отделен климатик.

  - Складови помещения

Отопление и ако са с неотваряеми прозорци да се предвиди смукателна вентилация.

  - WC

Отопление и смукателна вентилация

  - Фоайета и коридори

Отопление и охлаждане.

Съдържание на техническия проект по част „ОВК“:

- Обяснителна записка, поясняваща и обосноваваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

- Изчисления, обосноваващи проектните решения;

- Подробна количествена сметка;

- Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

- За отоплителните инсталации - планове на всички етажи (вкл. подземни и тавански), характерни разрези и схеми на инсталациите, щранг-схеми с нанесени на тях характерни параметри и др. - в М 1:50 или М 1:100;

- За вентилационните и климатичните инсталации - планове на всички етажи, вкл. подземни (полуподземни) и тавански, разрези и схеми на инсталациите - в М 1:50 или М 1:100;

- В процеса на строителството допълнително се изработват следните детайли: детайли за монтаж и укрепване на избраните машини, съоръжения и агрегати; аксонометрични схеми на инсталациите с показани на тях всички характерни данни за съответния вид инсталация, както и щранг-схеми на отоплителните инсталации; машинно-конструктивни чертежи за нестандартни съдове и сложни възли и елементи на инсталациите - в М 1:5 и М 1:10;

6. Част „Пожарна безопасност“:

Да се изготви съгласно Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите.

7. Част „План за безопасност и здраве“:

Да се изработи съгласно Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи. При изготвянето на плана да бъдат спазвани основните принципи на превантивност с оглед безопасност и опазване на здравето, съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Проектът да включва указания за поетапно изпълнение на основния ремонт на сградата, съобразено с възможността част от нея да функционира.

Необходимо е проектът по тази част да представи обосновано приетите етапи и начин на изпълнение на предвидените основни видове строително-демонтажни работи, ограничителните условия по здравословни и безопасни условия на труд, организацията на строителната площадка, класификацията на опасностите, приетите мерки за превенция и ликвидиране на пожари и/или аварии, както и определянето на пътищата за евакуация.

Графичната част следва да съдържа:

•	Организационен план;

•	Схема на местата със специфични рискове и изисквания по безопасност и здраве;

•	Схема на разположението на машини и инсталации, подлежащи на контрол;

•	Схема на местата със съсредоточена работа;

•	Схема на местата със специфични рискове;

•	Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

8. Част „Енергийна ефективност“:

Да се изготви в съответствие с Наредба № 7/2005г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и извършеното обследване, като бъдат изпълнени мерките за енергийна ефективност в съответствие с нормативните изисквания.

Наложително е топлоизолиране на сградата. Дограмата да се смени с нова.

9. Част „План за управление на отпадъците“:

Да се изготви проект съгласно Закона за устройство на територията, Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

10. Част „Паркоустройство и благоустрояване“:

Проектът да е в обхват оформяне на входните пространства и прилежащата част от терена, разположена непосредствено до сградата.

Съдържание на техническия проект по част „Паркоустройство и благоустрояване“

- Обяснителна записка, поясняваща и обосноваваща предлаганите проектни решения;

- Подробна количествена сметка;

- Алейна мрежа с определяне на настилките - в М 1:200;

- Проекти за парково и външно осветление на сградата - в М 1:200;

- Детайли на настилки - в М 1:5 и М 1:10;

- В процеса на строителството допълнително се изработват необходими детайли.

12. Част „ПСД“:

Частта от инвестиционния проект да съдържа количествени и количествено-стойностни сметки по всички части на инвестиционния проект, които да включват прогнозни стойности на всички разходи. Задължително в електронен вариант.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- 1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, партньорите в него следва да определят един от тях, който да представлява обединението пред възложителя за целите на обществената поръчка. Партньорите могат да определят представляващ обединението и в договора за създаването му. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на паричните задължения, произтичащи от договора за обществена поръчка, като същите следва изрично да уговорят такава солидарна отговорност.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

- 2. Не може да участва в обществената поръчка и възложителят ще отстранява от участие участник, когато:

- 2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

- 2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1., в друга държава членка или трета страна;

- 2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- 2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

- 2.5. е установено, че:

- а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- 2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

- Всеки участник трябва да представи в опаковката с офертата декларация за липсата на горепосочените обстоятелства (по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП).

- Декларацията за липсата на обстоятелствата по т. 2.1., т. 2.2. и т. 2.6. (по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по т. 2.3., т. 2.4. и т. 2.5. (по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП) се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

- Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката или се позовава на капацитета на трети лица, изискванията на т. 2 се прилагат и за подизпълнителите и третите лица.

Участниците в настоящата обществена поръчка посочват в заявлението за участие подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, както и видовете работи, които ще изпълняват подизпълнителите, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. За такова доказателство възложителят приема и представяне на декларация за съгласие на подизпълнител по образец – Приложение №3.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

За подизпълнителите следва да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка. При участие на подизпълнители се прилагат съответно условията на чл. 66 от ЗОП и ППЗОП.

Участниците в обществената поръчка могат да се позовават на капацитета на трети лица, при условията на чл.65 от ЗОП. В тези случаи участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси. За такова доказателство възложителят приема и представяне на декларация за съгласие на третото лице по образец – Приложение №3а.

Участниците следва да посочат в заявленията си за участие третите лица. За третите лица следва да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

3. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

4. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка.

*„Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

6. Не могат да участват в настоящата обществена поръчка участници, за които е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

7. Не могат да участват в настоящата обществена поръчка участници, които не идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на юридическо лице-участник в поръчката, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

Съгласно чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.

Идентификацията на физическите лица, които са действителни собственици на юридическо лице-участник, се извършва чрез посочване на трите имена (име, презиме, фамилия), ЕГН, постоянен адрес, гражданство и документ за самоличност.

В случаите, когато участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е контролирано от такова дружество лице, участникът следва освен да декларира това обстоятелство, да предостави и следната информация, доколкото същата е относима:

- юрисдикцията с преференциален данъчен режим, в която е регистриран участникът, съответно контролиращото лице,

- наименованието на контролиращото лице, което е регистрирано в юрисдикцията с преференциален данъчен режим,

- кое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е приложимо, както и

- данни за вписването в търговския регистър (посочване на идентификационен номер) на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим – участник в обществената поръчка или на контролираното от такова дружество лице – участник в обществената поръчка, когато същите не подлежат на регистрация в търговския регистър на друго основание съгласно чл. 6, ал. 2, изречение второ от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

При подаване на офертата участникът представя декларации за удостоверяване липсата на основанията за отстраняване по т. 6. и т. 7. по-горе, изготвени по образец Приложение №12 и образец Приложение №13.

Възложителят ще отстранява от участие в обществената поръчка участник, за който е налице някое от горепосочените обстоятелства по т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7, а в случаите на т. 6. – и ако за лицето не са приложими изключенията съгласно чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Възложителят ще отстранява от участие и участници, които не идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на юридическо лице-участник, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, т. 6. и т. 7. се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

8. Не се допуска до участие в настоящата поръчка участник, който не отговаря на законовите изисквания.

Oсвен на основанията по чл. 54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП (т. 2) и посочените от възложителя по-горе други основания, възложителят отстранява от участие в обществената поръчка и:

8.1. участник, който не изпълни някое от условията на възложителя;

8.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

8.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

8.4. участници, които са свързани лица.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на обществената поръчка.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка и доказване съответствието си със заложените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Документите, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, са:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответният документ по т. 1 и т. 2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

- 9. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 или чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

Критерии за подбор:

1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Не се поставят изисквания към участника за професионална годност, с изключение на изисквания за пълна проектантска правоспособност на членовете на проектантския екип, посочени по-долу.

2.Икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да има застраховка "Професионална отговорност" с покритие съгласно категорията на строежа по ЗУТ (съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ).

Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност“ - заверено от участника копие от валидна застрахователна полица.

Участникът, определен за изпълнител, представя документа преди сключване на договор за обществена поръчка. Изпълнителят се задължава да поддържа валидността на застраховката през срока на изпълнение на договора.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването по т. 2.1. се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани с проектиране.

3.Технически и професионални способности:

3.1. Участникът следва да е участвал в изготвянето на най-малко един инвестиционен проект с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

В понятието „предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка“ се включват следните дейности:

Проектиране на строителство, основен ремонт или преустройство на сгради за административно и обществено обслужване съгласно т. 1, т.2 и т. 6 на Приложение № 2 към Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, представляващи строежи четвърта и по-висока категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

3.2. Участникът трябва задължително да разполага с екип:

Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение на договора, със специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно – проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП, по всяка една от частите на инвестиционния проект, които следва да бъде изготвен, като това са минимум:

- Експерт 1 – Проектант част „Архитектура”;

- Експерт 2 – Проектант част „Енергийна ефективност”;

- Експерт 3 – Проектант част „Конструктивна”;

- Експерт 4 – Проектант част „Електро”;

- Експерт 5– Проектант част „ОВК”;

- Експерт 6 – Проектант част „ВиК“.

Всеки един от експертите следва да е участвал в изготвянето на поне 1 проект по съответната част с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка, съгласно определението по т.3.1. Участник, който предложи експерт по съответните проектни части, който не отговаря на изискването по предходното изречение ще бъде отстранен от участие.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 3.1. се прилага за обединението като цяло.

При подаване на офертата съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от участника в заявлението за участие – Образец № 2.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 3.1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Доказване на посоченото изискване

Документи за доказване на изискването по т.3.1 - Списък на услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, който съдържа стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.

За доказване на изискването по т. 3.2. участниците представят Списък на персонала, в който посочват лицата, тяхната  професионална компетентност и описание на обектите, с предмет и обем идентични/сходни с тези на поръчката, в които експертите са участвали.

Участниците в настоящата обществена поръчка могат да използват капацитета на трети лица, при условията на чл.65 от ЗОП. Третите лица следва да отговарят на критериите за подбор, за доказване на които участникът се позовава на техния капацитет.

При участие на подизпълнители в обществената поръчка, същите следва да отговарят на критериите за подбор, съобразно вида и дела им в поръчката.

Важно! В случай, че участникът ще ползва подизпълнител или се позовава на капацитета на трети лица, същите следва да попълнят Заявление за участие – образец Приложение№2, и същите се прилагат към офертата за участие.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ.

- 1. Общи изисквания

- Всеки участник в настоящата обществена поръчка има право да представи само една оферта. Офертата се изготвя на български език.

- Всички документи, които не са оригинали, и за които няма специални изисквания за формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващо/и участника или упълномощено лице и печат. Изискването за поставяне на печат не се отнася за участници – физически лица. В случаите, когато участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документите се полага печат на някой от участниците в обединението.

Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

Възложителят няма да приема оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър на получените оферти. В този случай не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер _____” и наименованието на участника.

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3. наименованието на обществената поръчка, за която се подават документите.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията на възложителя. Приложените образци, неразделна част от настоящата информация към обявата, са задължителни за спазване от участниците.

Опаковката с документите за участие и офертата следва да бъде адресирана до: Административен съд – Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ №47, ет.3.

# Офертите се подават всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, в срока, посочен от възложителя в обявата за обществена поръчка, на адрес гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ №47, ет.3, Административен съд – Благоевград.

Когато участникът изпрати офертата си чрез пощенска или чрез друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите за тази услуга са за негова сметка. В този случай, той следва да обезпечи получаването на офертата на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на опаковката с офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от възложителя действия като митническо освобождаване на пратка, получаване на място от пощенски клон, взаимодействия с куриери, извън действията по приемане на място на пратка с оферта, и други подобни.

Всички разходи, свързани с подготовката и представянето на офертата, са за сметка на участника в обществената поръчка.

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

При изготвяне на офертата участникът следва да посочи срок на нейната валидност, съобразно условията на възложителя. Оферти с по-кратък от минималния срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в обществената поръчка.

2. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите следва да е най-малко шест месеца, считано от датата на подаване на офертата.

3. Съдържание на офертата

В голяма запечатана непрозрачна опаковка се поставят следните документи:

1. Опис на документите, съдържащи се в опаковката, подписан от участника;

2. Представяне на участника, изготвено по образец – Приложение №1;

3. Заявление за участие в обществената поръчка, изготвено по образец – Приложение №2;

4. Декларация за съгласие на подизпълнител, изготвена по образец – Приложение №3, а когато участникът се позовава на капацитета на трети лица – Декларация за съгласие на третото лице, изготвена по образец – Приложение №3а.

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП, изготвена по образец – Приложение №4;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, изготвена по образец – Приложение №5;

7. При участници обединения - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, включително за определяне на представляващ на обединението;

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, изготвена по образец - Приложение №12;

9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, изготвена по образец - Приложение №13;

10. Техническо предложение по образец - Приложение №6, съдържащо:

10.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

10.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – Приложение №7

10.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена по образец – Приложение №8;

10.4. декларация за срока на валидност на офертата, изготвена по образец – Приложение №9;

10.5. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд при изготвяне на офертата, изготвена по образец – Приложение №10;

11. Ценово предложение, изготвено по образец – Приложение №11.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в заявлението си за участие дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнител/и, както и дали се позовава на капацитета на трети лица, като попълни изисканата от възложителя информация за тях. При участие на подизпълнител/и или позоваване на капацитета на трети лица участникът прилага към офертата си и съответните документи (декларации и др.) за подизпълнителя/ите и/или третите лица в съответствие с чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП и условията в настоящата документация.

Участникът следва да представи данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност без ДДС.

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора или авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е под формата на парична сума, същата се внася банкова сметка на Възложителя.

В нареждането за плащане следва да се посочи (ако е възможно): „Гаранция по договор за възлагане на проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград.

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност - 30 календарни дни от получаване на разрешението за строеж. Гаранцията следва да е с текст предварително съгласуван с Възложителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Банковите разходи по откриването на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Когато гаранцията се представя под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, съответно вземането на Възложителя в размер на 5 % от общата стойност на договора за срока на неговото действие и 1 месец след изтичането му – застрахователния договор се сключва от Изпълнителя в полза на Възложителя. Всички елементи на застрахователният договор се съгласуват и одобряват предварително от Възложителя, както и предварително  се одобрява избраният застраховател.  Всички разходи по сключване на застрахователния договор са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да заплаща дължимите премии към застрахователя за да поддържа застрахователно покритие в размер на 5 % от общата стойност на договора за срока на неговото действие и 1 месец след изтичането му, така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията, съответно условията за усвояване на застраховката, се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.  Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви, разноски или други плащания за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Документът, удостоверяващ предоставянето на гаранцията се представя в оригинал. При представяне на гаранция под формата на застраховка, Изпълнителят е длъжен да предостави оригинала на застрахователната полица или друг приет от Възложителя за подходящ документ при сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, когато такова е поискано от Изпълнителя под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е до 20 % включително от възнаграждението по договора по желание на избрания за изпълнител участник.

Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса и е с валидност като предложения срок за изпълнението на предмета на поръчката.

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.

Оценките по цената, срока за изпълнение и отделните показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

КО = П1 + П2 + П3,

където:

- П1 е показател „Организация и професионална компетентност на персонала“

- П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“

- П3 е показател „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“

1. Начин за определяне на оценката по Показател П1 – Организация и професионална компетентност на персонала:

Максимален брой точки по П1 – 50, който се формира чрез сбор от точките за опита и професионалната компетентност на проектантския екип, както е посочено по-долу:

Метод на присъждане на точките:

За ръководителя на проекта:

-за специфичен професионален опит на ръководителя на проекта като проектант:

до 4 години включително – 1 точка;

на д 4 години до 6 години включително – 2 точки;

над 6 години до 8 години включително – 3 точки;

над 8 години – 4 точки.

-за участие на ръководителя на проекта в брой услуги за проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка:

1 проект – 1 точка;

2 проекта – 2 точки;

3 проекта – 3 точки;

4 и повече проекта – 4 точки;

В понятието „предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка“ се включват следните дейности:

Проектиране на строителство, основен ремонт или преустройство на сгради за административно и обществено обслужване съгласно т. 1, т.2 и т. 6 на Приложение № 2 към Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, представляващи строежи четвърта и по-висока категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

За Експерт 1 – Проектант част „Архитектура“:

-за специфичен професионален опит като проектант по част „Архитектура“:

до 4 години включително – 1 точка;

над 4 години до 6 години включително – 2 точки;

над 6 години до 8 години включително – 3 точки;

над 8 години – 4 точки.

- за участие в брой услуги за проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка:

1 проект – 1 точка;

2 проекта – 2 точки;

3 и повече проекта – 3 точки.

За Експерт 2 – Проектант част „Енергийна ефективност“:

-за специфичен професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност“:

до 4 години включително – 1 точка;

над 4 години до 6 години включително – 2 точки;

над 6 години до 8 години включително – 3 точки;

над 8 години – 4 точки.

- за участието в брой услуги за проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка:

1 проект – 1 точка;

2 проекта – 2 точки;

3 и повече проекта – 3 точки.

За Експерт 3 – Проектант част „ Конструктивна”:

-за специфичен професионален опит като проектант по част „Конструктивна“:

до 4 години включително – 1 точка;

над 4 години до 6 години включително – 2 точки;

над 6 години до 8 години включително – 3 точки;

над 8 години – 4 точки.

-за участието в брой услуги за проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка:

1 проект – 1 точка;

2 проекта – 2 точки;

3 и повече проекта – 3 точки.

За Експерт 4 – Проектант част „Електро”:

-за специфичен професионален опит като проектант по част „Електро“:

до 4 години включително – 1 точка;

над 4 години до 6 години включително – 2 точки;

над 6 години до 8 години включително – 3 точки;

над 8 години – 4 точки.

- за участието в брой услуги за проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка:

1 проект – 1 точка;

2 проекта – 2 точки;

3 и повече проекта – 3 точки.

За Експерт 5– Проектант част „ОВК”:

-за специфичен професионален опит като проектант по част „ОВК“ :

до 4 години включително – 1 точка;

над 4 години до 6 години включително – 2 точки;

над 6 години до 8 години включително – 3 точки;

над 8 години – 4 точки.

- за участието в брой услуги за проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка:

1 проект – 1 точка;

2 проекта – 2 точки;

3 и повече проекта – 3 точки.

За Експерт 6 – Проектант част „ВиК“:

-за специфичен професионален опит като проектант по част „ВиК“ :

до 4 години включително – 1 точка;

над 4 години до 6 години включително – 2 точки;

над 6 години до 8 години включително – 3 точки;

над 8 години – 4 точки.

- за участието в брой услуги за проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка:

1 проект – 1 точка;

2 проекта – 2 точки;

3 и повече проекта – 3 точки.

ВАЖНО!: За присъждане на точки по този показател, участникът представя в предложението за изпълнение (Приложение №7) професионално резюме на екипа, от който е видно релевантният опит, подлежащ на оценяване.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията може по всяка време да проверява достоверността на фактите в техническото предложение, включително чрез изискване на доказателства, които участникът е длъжен да има на разположение и да представи своевременно.

2.Начин за определяне на оценката по показател П2 – „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“:

Оценка по показател П2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:

Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) -  максимален брой точки 40 точки.

Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника се изчислява по следната формула:

| П2 = | Предложена минимална обща цена | х 40 |
| --- | --- | --- |
|  | Предложена обща цена от участника |  |

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото предложение е 40 точки.

3. Начин за определяне на оценката по показател П3 – „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“ – максимален брой точки 10:

Оценка по показател П3 - Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката = минимален предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката/срок за изпълнение на предмета на поръчката, предложен от участника х (10 точки), където:

„минимален предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката” е най-краткият предложен срок от участник, допуснат до участие и класиране;

„срок за изпълнение на предмета на поръчката, предложен от участника” е срокът, предложен от съответния участник, съгласно техническата му оферта.

Предложението относно срока за изпълнение на предмета на поръчката се оценява при спазване на следната формула:

Минимален предложен срок

П3  =  ______________________ х 10

Предлаган срок

Важно! Максималният срок и минималният срок за изпълнение на предмета на поръчката е определен от Възложителят. Предложения, които са над определения максимален и минимален срок ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата.

Предложеният срок за изпълнение следва да бъде цяло число!

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с предходния текст.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички действия на възложителя към участниците са в писмена форма.

2. Адресът за кореспонденция с участниците от страна на възложителя е: Административен съд – Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ №47, ет.3. Обменът на информация се извършва чрез изпращане на писма и уведомления по следните общодостъпни средства – по пощата и/или по факс и/или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

3. Протоколите от работата на комисията се изпращат на участниците на адреса, посочен от участника: 1. на електронна поща, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка или по факс. Когато протоколът не е получен от участника по някой от начините, посочени в т. 3, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Протоколът се смята за връчен от датата на публикуване на съобщението.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

2. Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане и на удължения срок се пристъпва към разглеждане и оценка на получените оферти независимо от техния брой.

3. За разглеждане и оценка на офертите възложителят назначава със заповед комисия. Комисията се състои от нечетен брой лица. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Присъстващите лица се легитимират с лична карта и представят пълномощно в случай, че са упълномощени представители на участниците.

Присъстващите на публичното заседание от работата на комисията лица се вписват в присъствен лист.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения.

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото и ценовото предложение на всеки участник.

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото и ценовото предложение.

Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на посочените по-горе действия.

Комисията разглежда представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по предходното изречение и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нови документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.

След изтичане на посочения по-горе срок, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние към критериите за подбор.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят ще изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която следва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането. В този случай ще се прилага чл. 72 от ЗОП.

Оценката на офертите и класирането на участниците се извършва от комисията по обявените критерий за възлагане.

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се представя на възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване.

Комисията приключва своята работа с утвърждаване на протокола от възложителя. След утвърждаването му от възложителя, в един и същ ден протоколът се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

4. Възложителят сключва с определения изпълнител договор за обществената поръчка, който съответства на приложения проект и е допълнен с всички предложения от офертата на участника.

4.1. Възложителят сключва с класирания на първо място участник договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

а) представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива;

б) представи определената гаранция за изпълнение на договора.

4.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от условията по т. 4.1., или

- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато класирания на първо място откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения срок, без да посочи обективни причини.

Към настоящата документация е приложен проект на договор, чиито клаузи участниците следва да приемат безусловно, за което прилагат в офертата си декларация за приемане условията на договора. Проектът на договор не се прилага в офертата.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При противоречие в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

а) Обява;

б) Технически спецификации и друга информация към обявата;

в) Приложения (образци на документи), включително проект на договор.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото прилагане и другите относими нормативни актове.

3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

- интернет адрес: http://www.nap.bg/

3.2. Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационния център на МОСВ работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;

- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

3.3. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

- София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Телефон: 8119 443

Образец-Приложение №1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“

Административни сведения:

Наименование на участника: ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) Седалище и адрес на управление: – пощенски код, населено място: – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: Адрес за кореспонденция: – пощенски код, населено място: – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: Телефон: Факс: E-mail адрес: (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: 1. ……................................................... 2. …….................................................. Данни за банковата сметка Обслужваща банка IBAN BIC Титуляр на сметката Обслужваща банка:…………………… IBAN: .......................................................... BIC: ............................................................. Титуляр на сметката: ..........................................

г.                 			Представляващ:

(дата на подписване)                                                                                (подпис и печат)

(име, фамилия, длъжност)

_____________________________

* Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Образец - Приложение№2

ДО

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“

ОТ

........................................................................................................................................;

(име/наименование на участника/подизпълнителя/третото лице)

Седалище и адрес на управление:...............................................................................;

БУЛСТАТ/ЕИК/друг идентификационен код: .........................................................;

Представлявано от: .......................................................................................................;

(име, фамилия, длъжност)

в качеството на…………………………………………………………………………………...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка с „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“, като декларираме:

- Запознати сме с условията на възложителя, посочени в обявата и приложенията към нея.

- Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка и се задължаваме да ги спазваме в случай, че същата ни бъде възложена.

- Представляваното от мен лице има валидна застраховка „Застраховка за професионална отговорност“ с покритие: ………………………………..…………………

### (Участникът посочва покритието, застрахователната сума и категорията строеж, съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа. ……………………………………………………………………………………………

(или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството в което е установен).

- През последните три години, считано от датата на подаване на офертата представляваното от мен лице е изпълнило следните дейности по проектиране, които са сходни или идентични с предмета и обема на настоящата поръчка:

| № по ред | Предмет на възлагане | В какво качество е изпълнявал обществената поръчка (самостоятелен изпълнител/ член на обединение/ подизпълнител) и кратко описание на обема и изпълнените от кандидата дейности (проектиране на строителство, основен ремонт, преустройство) | Описание на обекта, предмет на проектиране | Начална, крайна дата на изпълнението и стойност | Получател, лице за контакт, телефон, ел. поща; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Представляваното от мен лице/обединение разполага с екип от специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката – проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, както следва:

| № по ред | Трите имена на специалиста | Позиция в екипа | Образование и образователно-квалификационна степен. | Професионален опит като проектант Посочване на документ, доказващ проектантката правоспособност - №, дата на издаване, издател |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка: В горната таблица участникът следва да посочи и лицето, определено за ръководител на проекта.

- При изпълнението на обществената поръчка НЯМА ДА ПОЛЗВАМЕ/ЩЕ ПОЛЗВАМЕ (невярното се зачертава) подизпълнител/и, както следва:

_________________________________________________________________________________

- При изпълнението на горната обществена поръчка ще използваме следния/ите подизпълнител/и:

_________________________________________________________________________________

(посочват се имена/наименование на подизпълнителя/ите, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друг идентификационен номер, седалище и адрес на управление)

- Видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат извършвани от подизпълнителя/ите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, са:

| Наименование на подизпълнителя | Видовете работи от предмета на обществената поръчка, които ще се извършват от подизпълнителя | Съответстващият на извършваните работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка (в %) |
| --- | --- | --- |

Приложимо, в случай че участникът ще ползва подизпълнители:

Декларирам, че:

  - няма да заменям посочения/те подизпълнител/и или включвам подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, освен по изключение, когато:

- възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на изисквания и условия на възложителя.

- възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в обществената поръчка;

- новият подизпълнител отговаря на изискванията и условията на възложителя, на които е отговарял предишният подизпълнител;

- при замяна или включване на подизпълнител ще представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

  - в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата ми подизпълнител ще изпратя копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

  - ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.

- За покриване установените критерии за подбор ще/няма да ползваме (невярното се зачертава) капацитета на трети лица.

(В случай че участникът ще ползва капацитета на трети лица, следа да посочи за кои критерии за подбор ще се позовава на техния капацитет).

………………………………………………………………………………………………….

При изпълнението на обществената поръчка ще използваме капацитета на следните трети лица:

| № по ред | Трите имена на специалиста | Позиция в екипа | Образование и образователно-квалификационна степен. | Професионален опит като проектант Посочване на документ, доказващ проектантката правоспособност - №, дата на издаване, издател |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10. За посочения/те подизпълнител/и и/или трети лица, който/които ще ползваме, не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

11.Декларирам, че:

- липсва свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;

- представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

Съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

12. Задължавам се да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП или обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП.

(В случай, че участникът ще използва подизпълнител/и или ще се позове на капацитета на трети лица, следва да се представи отделно за всеки от посочените подизпълнители/трети лица надлежно попълнено и подписано от тях Заявление за участие, в което се посочва информацията, която се отнася за тях съобразно изискването на чл.66, ал.2, съответно чл. 65, ал. 4 от ЗОП.)

13. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в съответствие със закона преди сключването на договора ще представим актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка и съответствието с поставените критерии за подбор.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Към настоящото Заявление за участие прилагаме:

Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, включително за определяне на представляващ на обединението, когато е приложимо.

г.                 			Представляващ:

(дата на подписване)                                                                                (подпис и печат)

(име, фамилия, длъжност)

_____________________________

* Заявлението за участие се подписва от лицето/лицата, което/които представлява/т участника/подизпълнителя/третото лице (законен представител/надлежно овластено лице).

Образец – Приложение №3

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я*

##### за съгласие на подизпълнител

Подписаният/ата/:__________________________________________________________

(три имена и ЕГН)

в качеството си на _________________________________________________________________________

(длъжност)

на _______________________________________________________________________

(наименование на подизпълнителя)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен код_________________________________

##### ДЕКЛАРИРАМ :

1. От името на представляваното от мен лице __________________________________________________________________________

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен код на участника в обществената поръчка, на който лицето ще е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“

2. С настоящото декларираме, че сме поели задължение към горепосочения участник в обществената поръчка, че в случай, че последният бъде определен за изпълнител, ще изпълняваме като подизпълнител следните дейности:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(изброяват се конкретните части/дейности от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, че предоставяйки съгласието си да бъдем подизпълнител на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в настоящата обществена поръчка и да представим самостоятелна оферта за участие в същата.

4. Запознати сме, че съгласно закона нямаме право да превъзлагаме една или повече от дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване) 				(име, фамилия, длъжност, подпис)

_________________________________

* Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

Образец – Приложение №3а

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я*

##### за съгласие на трето лице

Подписаният/ата/:__________________________________________________________

(три имена,  ЕГН и адрес)

##### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

1. Изразявам съгласието си ____________________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен код на участника в обществената поръчка)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“ да се позовава на капацитета ми по отношение на следните критерии: __________________________________________________________

(икономическо и финансово състояние, технически способности, професионална компетентност))

2. Ще участвам в изпълнението на следната част от обществената поръчка:

_____________________________________________________________________

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване) 				(име, фамилия, подпис)

_________________________________

* Такава декларация се подава от всяко трето лице, в случай че са повече от едно.

Образец – Приложение №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от

Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., с лична карта № ………………, издаденa на …………………….. от ………………….., с ЕГН ……………, в качеството ми на …………........(посочете длъжността) и представляващ………..........................(посочете наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен код на участника/ съдружника в обединение/подизпълнителя/третото лице)

В изпълнение на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление

(невярното се зачертава)

по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

- Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление,

(невярното се зачертава)

аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.

- Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

- Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства, са: __________________________________________________________

Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната държава е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на възложител, е/са: ___________________________________________________________

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване) 				(име, фамилия, длъжност, подпис)

- Забележка: Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника.

- В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

- Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката или се позовава на капацитета на трети лица, декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се представя и за подизпълнителите и третите лица.

Образец – Приложение №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от

Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., с лична карта № …………………………, издаденa на …………………….. от ………………….., с ЕГН ……………, в качеството ми на …………........(посочете длъжността) и представляващ………..........................(посочете наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен код на участника/ съдружника в обединение/подизпълнителя/третото лице)

В изпълнение на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“

Д Е К Л А Р И Р А М

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител/трето лице (невярното се зачертава):

а) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

г) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, но размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

Задълженията по т. 1, б. „г“ са в размер на 		  (		словом).

Годишният общ оборот на представляваното от мен лице за последната приключена финансова година е в размер на 		  (		словом).

- За представляваното от мен лице не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

- За дружеството, което представлявам, не е установено, че е представило документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. За дружеството, което представлявам, не е установено, че не е предоставяло изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

- Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства, са: __________________________________________________________

Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната държава е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, е/са: __________________________________________________________

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване) 				(име, фамилия, длъжност, подпис)

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

- В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

- Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката или се позовава на капацитета на трети лица, декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се представя и за подизпълнителите и третите лица.

Образец – Приложение №6

ДО

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

##### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

с предмет:

„Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“

от

________________________________________________________________________

(пълно наименование на участника)

със седалище и адрес на управление__________________________________________

ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен код __________________, представлявано от

_________________________________________________________, в качеството си на

_________________________________________________________________________

(законен представител/надлежно упълномощено лице)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящото предложение, заявяваме нашето желание и поемаме задължение, ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет, да я изпълним точно, добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

Приложение:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане – Приложение №7;

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение №8;

4. Декларация за срока на валидност на офертата - Приложение №9;

5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо - Приложение №10.

г.                 		Представляващ:

(дата на подписване)                                                                          (подпис и печат)

(име, фамилия, длъжност)

Образец – Приложение №7

ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

________________________________________________________________________

(пълно наименование на участника)

със седалище и адрес на управление__________________________________________

ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен код __________________, представлявано от

_________________________________________________________, в качеството си на

_________________________________________________________________________,

(законен представител/надлежно упълномощено лице)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото във връзка с обявена процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Декларираме, че настоящата оферта е валидна за срок от ....................... месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти, който е …………… г. и ние ще сме обвързани с нея.

Общият срок за изпълнение е ............... календарни дни, вклюващ изпълнение на всички дейности.

(Важно! Следва да се посочи цяло число)

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме завления и декларации от третите лица, съставляващ доказателство за поетите от третите лица задължения и за тяхното съответствие с критериите за подбор.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

Декларираме, че сме запознати с всички условия на представения проект на договор и приемаме всички клаузи на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Декларираме, че настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към предмета на поръчката.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации и като съобразите показателите за оценка на офертите според посоченото в методиката за оценка/.

НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА И СЪДЪРЖА:

- Предложения за изпълнение на изискванията и предвижданията на Техническия проект;

- Професионално резюме на проектантския екип съобразно Критериите за възлагане на обществената поръчка, одобрени от Възложителя като част от документацията.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

г.                 		Представляващ:

(дата на подписване)                                                                          (подпис и печат)

(име, фамилия, длъжност)

Приложение №8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на проекта на договор

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., с лична карта № …………………………, издаденa на …………………….. от ………………….., с ЕГН ……………, в качеството ми на …………........(посочете длъжността) и представляващ………..........................(посочете наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен код на участника)

###### ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваното от мен лице/обединение, като участник в обществена поръчка с предмет „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“ приема условията на приложения към настоящата документация проект на договор.

2. Ако представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на поръчката, ще подпишем договора в съответствие с приложения проект.

г.                 		Представляващ:

(дата на подписване)                                                                    (подпис и печат)

(име, фамилия, длъжност)

Образец – Приложение №9

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., с лична карта № …………………………, издаденa на …………………….. от ………………….., с ЕГН ……………, в качеството ми на …………........(посочете длъжността) и представляващ………..........................(посочете наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен код на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на представената оферта за участие в обществена поръчка с предмет „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“ е до ………………………..

г.                 		Представляващ:

(дата на подписване)                                                                    (подпис и печат)

(име, фамилия, длъжност)

Образец – Приложение №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б „д” от ППЗОП

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд при изготвяне на офертата

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., с лична карта № …………………………, издаденa на …………………….. от ………………….., с ЕГН ……………, в качеството ми на …………........(посочете длъжността) и представляващ………..........................(посочете наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен код на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата за участие на представлявания от мен участник в обществена поръчка с предмет „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“ са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

г.                 		Представляващ:

(дата на подписване)                                                                    (подпис и печат)

(име, фамилия, длъжност)

Образец – Приложение №11

ДО

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –

БЛАГОЕВГРАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“

от

________________________________________________________________________

(пълно наименование на участника)

със седалище и адрес на управление__________________________________________

ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен код __________________, представлявано от

_________________________________________________________, в качеството си на

_________________________________________________________________________

(законен представител/надлежно упълномощено лице)

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени в обявата за обществената поръчка, с предмет: „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка:

…………………………………………………………………………….… лв. без ДДС, ………………………………………………..………………………………  лв.  със  ДДС.

/словом и цифром/

Важно! Всички суми в настоящото ценово предложение следва да бъдат изписани и изчислени до втория знак след десетичната запетая.

Предложената цена е обща, крайна и включва всички разходи за изготвяне, съгласуване и одобряване на Инвестиционен проект за обекта.

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност на поръчката без ДДС.

* Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс за поръчката ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.

Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качественото изпълнение на договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До сключването на договор, това ценово предложение ще формира обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 5 % от приетата договорна стойност без ДДС.

г.                 		Представляващ:

(дата на подписване)                                                                    (подпис и печат)

(име, фамилия, длъжност)

Образец – Приложение №12

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я*

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Подписаният/ата/:__________________________________________________________

(три имена и ЕГН)

Данни по документ за самоличност ____________________________________________

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ___________________________________________________________

(длъжност)

на _________________________________________________________________________

(наименование на лицето и правна форма)

ЕИК/БУЛСТАТ_____________________________________________________________ – участник/подизпълнител/трето лице (невярното се зачертава) в обществена поръчка с предмет „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен дружество е / не е (ненужното се зачертава) регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________

2. Представляваното от мен дружество е / не е (ненужното се зачертава) контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ____________________, като последното е регистрирано в __________________

3.** Представляваното от мен дружество, съответно контролиращото лице по т. 2 попада в изключението на чл. 4, т. __ ***от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

4. Подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства съгласно чл. 6 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици са вписани по делото/партидата на следното дружество _________________ с идентификационен номер (ЕИК) _________________.

5. Запознат съм с правомощията на Възложителя по чл. 6, ал. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. § 14, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване) 						(име, длъжност, подпис)

*Декларацията се представя от участника, съответно от всеки член на обединение при участие на неперсонифицирани обединения, както и от всеки подизпълнител/трето лице при участие на такива.

** Т. 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

*** Чл. 4. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици:

„Членове 3 и 3а не се прилагат, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици – физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.”

Образец – Приложение №13

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я*

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:_______________________________________________________,

(име, презиме, фамилия)

с ЕГН: ____________________, постоянен адрес ______________, гражданство ___________, документ за самоличност _______________________, в качеството ми на ______________________, на    ______________________________________________,

(законен представител или пълномощник)                                (наименование, правна форма, ЕИК/Булстат на лицето)

вписано в регистъра при _____________________________________,

##### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. ________________________________________________________________________

име, презиме, фамилия/

ЕГН: ________________ постоянен адрес: _____________________________________ гражданство:_____________документ за самоличност:___________________________

2. ________________________________________________________________________

име, презиме, фамилия/

ЕГН: ________________ постоянен адрес: _____________________________________ гражданство:_____________документ за самоличност:_______________________

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

г.                 			Декларатор:

(дата на деклариране) 						(име, длъжност, подпис)

Декларацията се представя от участника, съответно от всеки член на обединение при участие на неперсонифицирани обединения, както и от всеки подизпълнител/трето лице при участие на такива.

Образец – Приложение №14

Договор №

за възлагане на обществена поръчка за проектиране

Днес, ………………..... 201…. г., в гр. Благоевград, между:

Административен съд - Благоевград, БУЛСТАТ ………………………, представляван от …………………..- …………………………………………. наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

……………………………………………………….., със седалище и адрес на управление……………………………………, ЕИК ..................................., представлявано от................................, в качеството му на .........................., наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

се сключи настоящия договор („Договора/Договорът“) за следното:

## ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави срещу възнаграждение и при условията на този Договор, услуги по Проектиране на строително-монтажни работи - за основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград, включващи:

- Заснемане на сградата и изготвяне на доклад въз основа на обследване на строежа за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията на чл.169 от ЗУТ;

- Изработване на технически паспорт на сградата;

- Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ за основен ремонт и преустройство на съществуващата сграда, както и всички други дейности, отразени в техническите спецификации /Приложение №1/, съгласно техническата оферта /Приложение №2/ и ценовата оферта /Приложение №3/, неразделна част от настоящия договор, както и да получи всички съгласувания, одобрения и разрешения, необходими за одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж, наричани за краткост „Услугите“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на проектантския екип, който ще изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. (3). В срок до 7 дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до [… (словом)] дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

## СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата, на която е подписан от Страните, за която дата се счита дата на последния подпис на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на Услугите е ………………………..календарни дни съгласно oфертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и включва времето за изготвяне на проекта, без времето за съгласуването му от Възложителя, заинтересовани лица и дружества. В срока за изпълнение се включва времето, в което Изпълнителят отстранява искания и препоръки на съгласуващите лица и органи, ако такива са постъпили.

(2) Страните изрично се съгласяват, че срокът на действие на настоящия договор се определя от датата на влизането му в сила до датата на одобряването на Инвестиционния проект от компетентния орган.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е съгласно посоченото в Техническата спецификация.

## ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ……………………………без ДДС  ……………………………………….лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение №3.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна за отделните дейности свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(4) В случай, че изпълнението на Договора налага извършването на разходи за заплащане на държавни, местни, нотариални или други такси, такива разходи не се считат за включени в Цената и се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

8.1. аванс в размер на 20 на сто,  ако Изпълнителят е поискал такъв, в срок до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора;

8.2. плащане в размер на 20 на сто от цената в срок до 30 календарни дни след представяне на технически паспорт за строежа;

8.3. 70 на сто – в срок до 45 календарни дни след одобрение на предадения Инвестиционен проект от страна на Възложителя и 50 на сто, ако е поискан аванс;

8.4. 10 на сто окончателно плащане – в срок до 30 календарни дни при одобрение на Инвестиционния проект по реда на ЗУТ и от съответния компетентен орган и получаване на разрешение за строеж.

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор, с изключение на авансовото плащане по чл. 8.1. от Договора, се извършва въз основа на следните документи:

- приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на Възложителя и на Изпълнителя;

- одобрен от Възложителя Инвестиционен проект чрез протокол за приемане на работата;

- одобрен от Главния архитект на общината или друг компетентен орган Инвестиционен проекти и издадено Разрешение за строеж;

- фактура за дължимата [сума/част от Цената] за съответната дейност, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Авансовото плащане по чл. 8.1. се извършва въз основа на фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в сроковете, посочени в  чл. 8 след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при наличие на условията по ал. 1.

Чл. 10. Всички плащания по този Договор се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

Чл. 11. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по чл.10 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

## ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИE. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА

Гаранция за изпълнение

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 %  (пет на сто) от стойността на Договора без ДДС, а именно ……………………….лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок 7 (седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл.14 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. Когато като  Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор.

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 тридесет дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез [връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг от 15 /петнадесет/ дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 20. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Чл. 22. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 20 на сто от стойността по договора, както е предвидено в Чл.8.1.от Договора („Гаранция за авансово предоставени средства“), ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е поискал аванс.

(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на изискванията на Чл. 14 – 16.

(3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 24. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по Договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционния проект и другите изискуеми документи и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 44 от Договора;

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП) / (да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;

8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Страните изрично се съгласяват, че в случай на обективна невъзможност на експерт да изпълнява задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят е длъжен писмено да уведоми Възложителя, като удостовери по надлежен начин настъпването на обективна невъзможност, като съответно поиска замяна на експерт, с експерт, който притежава  същата професионална квалификация  и чиято професионална квалификация и специфичен професионален опит съответстват на този на заменения експерт и на поставените изисквания в настоящата обществена поръчка, и да представи доказателства за това. Възложителят има право мотивирано да откаже замяната или да поиска  друг заменящ експерт.

9. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 10 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи Услугите в уговорения срок/уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него проекти, разработки/материали или съответна част от тях;

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на проекта или части от него, в съответствие с уговореното в чл. 31 от Договора;

5. да не приеме инвестиционния проект или документите в съответствие с уговореното в чл. 31, ал. 2 от Договора;

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност и проект, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 44 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки при изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение [и Гаранцията за авансово предоставени средства], съгласно клаузите на чл. 17-чл.22 от Договора.

Специални права и задължения на Страните

Чл. 29. (1) В допълнение към общите задължения по чл. 26, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да спазва действащите нормативни актове, които са в сила за Република България, действащите стандарти и др. относими към настоящия договор актове, и по-специално в областта на инвестиционното проектиране;

- Да извърши за своя сметка огледи на място, когато това е необходимо, както и всички съгласувания и одобрения от заинтересовани органи и лица;

- Да отрази всички препоръки, бележки и изисквания на съгласуващите органи и лица, преди предаване на крайия вариант;

- Да спазва и изпълнява даваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания, при условията и по реда на настоящия договор, или предписания на оправомощените за това лица и специализираните контролни органи;

- Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор.

(2) В допълнение към общите задължения по чл. 28, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:

- Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

- Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като предостави данни и за всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

- В седемдневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през периода, определен за подготовка на инвестиционния проект.

## ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 30. (1) Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен елемент – инвестиционен проект или друг документ се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“)

(2) Услугите, предмет на настоящия договор, се считат  за окончателно изпълнени с издаването на Разрешението за строеж за съответния обект.

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. да поиска преработване и/или допълване на Проекта в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

(3) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

(а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си за своя сметка;

(б) да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;

(в) да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

(4) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.

(5) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се удостоверява с протокол за приемане, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предварително подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от консултанта, извършващ оценка на съответствието по реда на ЗУТ, където е приложимо. Подписването на протокола се извършва в срок до 15 работни дни след като са предадени всички документи в окончателен вид, което е удостоверено в протокол. .

## САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на на 0,2 /нула цяло и два/ % от Стойността по Договора за всеки ден забава, но не повече от 20 % /двадесет процента/ от Стойността на Договора.

Чл. 33. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделен документ или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка от дължими плащания по договора и/ или чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 36. (1) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

(2) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на платените му авансово суми, когато е приложимо, по договора  при следните условия, и както следва:

1) в пълен размер, когато няма извършени и/или приети услуги по договора, съгласно условията на договора;

2) в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените и приети дейности по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното авансово плащане, когато аванса е в по-висок размер.

(3) Възстановяването на авансовите суми, когато е приложимо, се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в настоящия договор.

(4) Страните се съгласяват, че неустойките по настоящия договор се кумулират по отношение на различни хипотези и случаи на неизпълнение.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява

1. с изтичане на Срока на Договора, ако Изпълнителят не е предприел никакви действия по неговото изпълнение;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10 дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1.	по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30 дни, считано от Датата на влизане в сила;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 15 дни;

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 40. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички части, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 41. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства (ако е приложимо).

## ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 42. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

(3) Употребената в договора дума “Работа/и” и „Дейности“ ще има следното значение: изготвяне на инвестиционен проекти, проектно-сметна документация и други документи, съгласно Техническата спецификация.

Спазване на приложими норми

Чл. 43. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 44. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.]

(2) Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.]

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, подизпълнители и трети лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Авторски права

Чл. 46. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 30 /тридесет/ дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 47. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна.

Изменения

Чл. 48. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 49. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 15 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 50. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 51. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 52. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 53. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 54. Този Договор се състои от (………….) страници и е изготвен и подписан в [ ........ (посочва се броя) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните].

Приложения: Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Списък на проектантския екип, които ще отговарят за изпълнението;

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение;

Приложение № 6 – Гаранция за авансово предоставени средства, ако е приложимо.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:

# Footnotes

Попълва се при участие на подизпълнител/и.

Т. 4 се попълва само за относимите обстоятелства.

При попълване се отбелязва с подчертаване само едно обстоятелство, което се отнася до конкретното лице.

Т. 5 се попълва само за относимите обстоятелства.

Попълва се юрисдикцията с преференциален данъчен режим, в която е регистрирано лицето, в случай че е приложимо.

Попълва се наименованието на контролиращото лице, регистрирано в юрисдикцията с преференциален данъчен режим и юрисдикцията с преференциален данъчен, в която е регистрирано последното, в случай че е приложимо.

Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.

Попълва се в зависимост от това дали ще ползва Подизпълнители или не.

Попълва се в зависимост от това дали ще ползва Подизпълнители или не.